## Sheet1
รหัสรายงานอุบัติการณ์ | รหัส: เรื่องอุบัติการณ์ | ความรุนแรง | หน่วยงานที่บันทึกรายงาน | ชนิดสถานที่ | สถานที่เกิดเหตุ | เวร (เวลา) | วิธีการค้นพบ | ผู้ที่ได้รับผลกระทบ | เพศ | อายุ | สรุปประเด็นปัญหา | รายละเอียดการเกิด | การจัดการเบื้องต้น | ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข | กลุ่ม/หน่วยงานหลัก | กลุ่ม/หน่วยงานร่วม | สรุปการแก้ไขของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก | การร่วมแก้ไขของกลุ่ม/หน่วยงานร่วม | การแก้ไขของกรรมการความเสี่ยง | ผลลัพธ์กระบวนการทำงาน | ผลลัพธ์ทางสังคม | สถานะ | วันที่เกิดอุบัติการณ์ | วันที่ค้นพบ | วันที่บันทึกรายงาน | วันที่ยืนยัน | วันที่แจ้งเหตุให้ผู้แก้ไขทราบ | วันที่เริ่มดำเนินการแก้ไข | วันที่กลุ่ม/หน่วยงานหลัก login แก้ไขเสร็จ | วันที่ RM ปิดเคส | วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหา
2011000001 | GPE204:บุคลากรได้ทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีความชำนาญ และไม่มีการเตรียมความพร้อม | A | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | งานสนับสนุนทั่วไป : Back office | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | เจ้าหน้าที่ IT นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปลงโปรแกรม window ใหม่ เมื่อนำมาเปิดไม่สามารถเข้า Center ข้อมูลส่วนกลางของ รพ. ได้ จึงได้โทรตามเจ้าหน้าที่มาแก้ไข แต่กลับไม่ได้มาแก้ไขได้ทันในช่วงเวลานั้น ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลด่วน เพื่อนำรายงานนั้นส่งให้ผู้อำนวยการ | คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้า Center ข้อมูลส่วนกลางของ รพ. ได้ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ให้มาแก้ไข |  | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | [6 empty] | ไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง | 44137 | 44137 | 44137 | 44291
2011000002 | GPE204:บุคลากรได้ทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีความชำนาญ และไม่มีการเตรียมความพร้อม | A | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ไม่สามารถส่งข้อมูลจากโปรแกรม RCM เพื่อส่ง E-Claim 2008 ได้ | ไม่สามารถส่งข้อมูลจากโปรแกรม RCM เพื่อส่ง E-Claim 2008 ได้ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสปสช.ได้ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ให้มาดำเนินการแก้ไข |  | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | อัพเทดข้อมูล RCM ใหม่ |  | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ให้มาดำเนินการแก้ไขอัพเดตข้อมูลเป็นระยะ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ให้มาดำเนินการแก้ไขอัพเดตข้อมูลเป็นระยะ |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44138 | 44138 | 44138 | 44291 | 44188 | 44189 | 44349 | 44551 | 44190
2011000003 | CPP306:(Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ครอบคลุม/ไม่เชื่อมโยง/ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ อาการ หรือโรค | G | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 55 | ผู้ป่วยอาการไม่Stableตามสภาพของโรคก่อนส่งเข้าหอผู้ป่วย ผู้ป่วยกระสับกระส่ายขณะเคลื่อนย้ายมาหอผู้ป่วย ย้ายลงเตียงผู้ป่วยกระสับกระส่ายตัวเย็นชื้นริมฝีปากเขียว Sat 90 รายงานแพทย์ on ET Tube refer | 10.07ผู้ป่วยชายกู้ชีพนำส่งด้วยหายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้ ส่งผู้ป่วยเข้า ER,ER ส่งผู้ป่วยไป OPD opd เห็นผู้ป่วยหอบเหนื่อยมาก ส่งผู้ป่วยกลับ ER แพทย์DX CHF ผู้ป่วยกระสับกระส่ายตัวเย็นแพทย์ส่งต่อนครนายกให้รักษาCHFก่อน ถ้ายังไม่on ET tube แพทย์ประเมินผู้ป่วยกระสับกระส่ายมากไม่สามารถย้ายไป X ray ได้ แพทย์Plan ใส่ tube ผู้ป่วยยังไม่ใส่ 11.10 Er ส่งเวร Admit 12.10 ER ส่งเวรรอบที่ 2 Pt 12.50 Pt ถึงหอผู้ป่วย กระสับกระส่ายมากนอนไม่ได้เหงื่ออกชุ่มตัวเย็นชื้น ปากเขียว Sat 90 พยาบาลERช่วยย้ายลงเตียง ไม่ได้เคลียร์อาการ สัญญาณชีพ ระหว่างกันกับ Incharge , incharge ประเมิน ตามแพทย์ ON ET Tube refer รพ.นครนายก 13.30 แพทย์ยกเลิก admit | จัดการอาการคุกคามต่อชีวิตผู้ป่วย | ทบทวนระบบทบทวนทักษะการประเมินผู้ป่วยส่งฟื้นฟูความรู็ในหน่วยงานแม่ข่าย | กลุ่มการพยาบาล | กลุ่มงานการแพทย์,ผู้ป่วยใน (IPD),ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER),ผู้ป่วยนอก (OPD) |  | กลุ่มงานการแพทย์:-,ผู้ป่วยใน (IPD):-,ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER):-,ผู้ป่วยนอก (OPD):ทบทวนเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดคัดกรอง |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44145 | 44145 | 44147 | 44147 | 44146
2011000004 | CPP101:Patient Identification | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 75 | ติดป้ายข้อมมือผู้ป่วยรับใหม่ สลับคน | ผู้ป่วยชาย Admit พร้อมกัน 2 ราย ส่งเวร 15.45 ผู้ป่วยถึงหอผู้ป่วย 16.15 พบว่าติดป้ายข้อมือชื่อผู้ป่วยสลับกัน | แก้ไขให้ตรงชื่อผู้ป่วย | Training ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลลากร | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44146 | 44146 | 44147 | 44147 | 44147
2011000005 | CPP101:Patient Identification | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 75 | ติดป้ายข้อมมือผู้ป่วยรับใหม่ สลับคน | ผู้ป่วยชาย Admit พร้อมกัน 2 ราย ส่งเวร 15.45 ผู้ป่วยถึงหอผู้ป่วย 16.15 พบว่าติดป้ายข้อมือชื่อผู้ป่วยสลับกัน | แก้ไขให้ตรงชื่อผู้ป่วย | ทบทวนการปฏิบัติงาน ทบทวนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามการได้รับมอบหมาย | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44146 | 44146 | 44147 | 44147 | 44147
2011000006 | CPP101:Patient Identification | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 44 | ERส่งLAB case admit ไปรพ.นครนายก โดยไม่ติดป้ายชื่อผู้ป่วย รพ.นครนายกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ | เก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมกัน 2 ราย จาก ER รายแรกติดป้ายชื่อ รายที่ 2 ไม่ติดป้ายชื่อ CBC BUN cre hemo culture ขวดที่ 2 ไม่ติดป้ายชื่อ ไปโรงพยาบาลนครนายก IPD ตาม Lab case admit นครนายกแจ้งปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ IPD เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ | ให้หน่วยงานทบทวนการปฏิบัติงาน ทบทวนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามการได้รับมอบหมาย | ให้หน่วยงานทบทวนการปฏิบัติงานทบทวนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามการได้รับมอบหมายTrainig ประเมินรายบุคคล | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44146 | 44146 | 44147 | 44147 | 44147
2011000007 | GOI103:เกิดปัญหาด้าน Software เช่น ไม่เข้ากับ hardware/ไม่พร้อมใช้/ไม่ตอบสนองความต้องการ/ใช้ผิดวิธี-เทคนิค | 1 | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | โปรแกรม RCM ไม่สามารถใช้ในการส่งข้อมูลได้ | โปรแกรม RCM ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT มาดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น |  | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | อัพเดทข้อมูลใหม่ |  | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT มาดำเนินการอัพเดตโปรแกรมเป็นระยะ | ให้เจ้าหน้าที่ IT มาดำเนินการอัพเดตโปรแกรมเป็นระยะ |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44151 | 44151 | 44151 | 44291 | 44152 | 44152 | 44349 | 44551 | 44154
2011000008 | GOM201:เกิดปัญหาด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน เช่น เอกสารกระบวนการดำเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่มีกฎ ระเบียบ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน/ขาดการติดตามผลและวางแผนป้องกัน | 1 | งานประกัน | งานสนับสนุนทั่วไป : Back office | อาคารฝ่ายบริหาร | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนกิจกรรม/ กระบวนงานหลัก | กลุ่มบุคคล |  |  | คณะกรรมการงานประกัน และการเงินและบัญชี มีรายชื่อแต่ไม่มีการแจ้งบทบาทหน้าที่ | การลงรายละเอียดที่เป็นคำสั่งในเรื่องหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล | ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน และกำหนดบทบาทหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน |  | งานประกัน | [6 empty] | ไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง | 44147 | 44147 | 44151 | 44355
2011000009 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | A | ผู้ป่วยนอก (OPD) | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | มีการอนุมัติสิทธิผิด | เจ้าหน้าที่ห้องบัตรอนุมัติสิทธิผิด ทำให้มีปัญหาในการส่งเคลม | แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติสิทธิผิดดำเนินการแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง | ต้องมีการอบรมและทบทวนภาระกิจงานของเจ้าหน้าที่ห้องบัตร | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44151 | 44152 | 44152 | 44439 | 44153
2011000010 | GOE101:เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น | 1 | งานการเงินและบัญชี | งานสนับสนุนทั่วไป : Back office | อาคารฝ่ายบริหาร | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนกิจกรรม/ กระบวนงานหลัก | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | การเก็บเงินไม่มีการตรวจทานเอกสาร จากใบเสร็จรับเงินกับข้อมูลที่ส่งเบิก | ข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออก | ตรวจทานข้อมูลให้ตรงกับเอกสารก่อนการเรียกเก็บ | ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลทุกครั้งก่อนทำการส่งเบิก | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |  | ข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออก |  | มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนทำการส่งเบิกให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง | มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนทำการส่งเบิกให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44151 | 44151 | 44152 | 44439 | 44152 | 44155 | 44439 | 44551 | 44160
2011000011 | GOI105:เกิดปัญหาด้านข้อมูล สารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่น่าเชื่อถือ/ไม่เป็นปัจจุบัน | 1 | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล มีการปัดเศษสตางค์ ในผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรง | ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล มีการปัดเศษสตางค์ ในผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรงทำให้ค่ารักษาพยาบาลผิดพลาดในการเรียกเก็บ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในเรื่องค่ารักษาพยาบาล |  | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | ปิดสิทธิจ่ายตรงไม่ให้ปัดเศษ |  | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในเรื่องค่ารักษาพยาบาล | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในเรื่องค่ารักษาพยาบาล และปิดสิทธิจ่ายตรงไม่ให้ปัดเศษ |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44151 | 44152 | 44152 | 44291 | 44153 | 44158 | 44349 | 44551 | 44158
2011000012 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | A | เภสัชกรรม / ห้องยา | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ลงรายการยาผิดประเภท | ลงรายการยาผิดประเภท ยาในเป็นยานอกทำให้ไม่สามารถข้อมูลได้ | แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องยาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ห้องยาต้องมีการตรวจสอบรายการยาในระบบทุกครั้งก่อนทำการลงข้อมูล | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค |  | ลงรายการยาผิดประเภท ยาในเป็นยานอกทำให้ไม่สามารถข้อมูลได้ |  | เจ้าหน้าที่ห้องยาตรวจสอบการลงข้อมูลยาในระบบ | เจ้าหน้าที่ห้องยาตรวจสอบการลงข้อมูลยาในระบบ |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44151 | 44152 | 44152 | 44439 | 44154 | 44158 | 44439 | 44531 | 44158
2011000013 | GOI104:เกิดปัญหาด้าน User & IT Team เช่น ไม่มอบหมายผู้รับผิดชอบ/ไม่พร้อม/ไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่/ขาดความรู้และทักษะ | 1 | ผู้ป่วยนอก (OPD) | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | กลุ่มบุคคล |  |  | เจ้าหน้าที่ห้องบัตรไม่มีการเก็บเอกสารของผู้มารับบริการ | เจ้าหน้าที่ห้องบัตรไม่มีการเก็บเอกสารของผู้มารับบริการ ทำให้งานประกันไม่สามารถขอเลข Claim code ในวันเวลาดังกล่าวได้ ไม่มีเอกสารยืนยันในการเรียกเก็บ | งานประกันได้ทำเอกสารย้อนหลัง | เจ้าหน้าที่ห้องบัตรต้องมีการทบทวนภาระกิจในงาน และมีการอบรมการส่งตรวจผู้ป่วยนอกและการเก็บเอกสารให้งานประกัน | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44140 | 44151 | 44152 | 44439 | 44153
2012000001 | GOE101:เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น | 1 | งานแพทย์แผนไทย | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | กลุ่มบุคคล |  |  | รับบริการ 250 คียข้อมูล 300 รูดedc 300 | ผู้ป่วยชื่อ นายธรรมนูญ มงคลยง มารักบริการนวด ประคบสมุนไพร ที่สาขาแยกบายพาสเวลา 13.00 น.ผู้ให้บริการนวด ประคบสมุนไพรคือ นางสมพร อามัดสา พนักงานช่วยเหลือคนไข้คือ นางพุทธธิดา มนต์กันภัย และนางศิริ บุตรศรี ยอดค่ารักษาเป็นจำนวนเงิน 250 บาท แต่พนักงานช่วยเหลือคนไข้คีย์ข้อมูลค่าใช่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 300 บาท และรูดยอดEDC 300 บาท ทำให้เงินเดือนพนักงานนวดยอดเกินไป 50 บาท | รายงานหัวหน้าหน่วย ลงข้อมูลความเสี่ยงโรงพยาบาล | จัดทำมาตรฐานการคีย์ข้อมูลและการออกใบเสร็จ ตรวจสอบยอดใบเสร็จและการให้บริการ ระบบดับเบิ้ลเช็ค ของจนท.2 คน ที่คีย์ข้อมูลและออกใบเสร็จ รอประเมินผล | งานแพทย์แผนไทย | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44153 | 44169 | 44169 | 44169 | 44169
2012000002 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | A | งานแพทย์แผนไทย | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันหยุดราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | รายบุคคล | หญิง | 52 | การบันทึกข้อในเวชระเบียนไม่ถูกต้อง | ผู้ป่วยชื่อนายประชา ใจผ่อง มารับบริการนวด ประคบสมุนไพรและเบิกยาสมุนไพร วันที่ 29 พ.ย.2563 เวลา 13.00น. พนักงานนวดคือนางเบ็ญจวรรณ์ จันบวร ยอดค่ารักษาเป็นจำนวนเงิน 290 บาท เจ้าหน้าที่อยู่เวรคือ นางศิริ บุตรศรี และนาวสาวศิริพร แซ่โล้ บันทึกข้อมูลค่ารักษา 240 บาท ซึ่งขาดไป 50 บาท ทำให้พนักงานนวดได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ครบ | รายงานหัวหน้าแผนกลงบันทึกความเสี่ยง | แนวทางการตรวจสอบระบบดับเบิ้ลเช็ค ของผู้คีย์ข้อมูล 2 คน | งานแพทย์แผนไทย |  | 1.แนวทางการเช็คค่ารักษาพยาบาลระหว่างคนคียข้อมูลและคนออกใบเสร็จ |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก | 44164 | 44169 | 44169 | 44250 | 44228 | 44228 | 44250
2012000003 | GPS106:เกิดอุบัติการณ์ความละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่อุบัติการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | B | ผู้ป่วยนอก (OPD) | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | กลุ่มบุคคล |  |  | มีเลข 13 หลักบัตรประชาชนซ้ำในระบบ HOSXP มากกว่า 1 เลข HN | ระบบ HOSXP ยินยอมให้บันทึกยืนยัน ให้เพิ่มเลข HN ในผู้ป่วยที่มีเลข 13 ในระบบอยู่แล้ว โดยไม่มีการแจ้งเตือนการซ้ำของเลข 13 หลักที่มีอยู่ในระบบ ทำให้เกิดปัญหาการสืบค้นในการหาตัวตนของผู้ป่วยได้ | แจ้ง IT เพื่อปรับปรุงระบบ HOSXP เพื่อล๊อคเลข 13 หลักไม่ให้มีการเพิ่มและบันทึกเลข HN ซ้ำ | ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ITล๊อคเลข 13 หลักไม่ให้มีการเพิ่มและบันทึกเลข HN ซ้ำ | กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44080 | 44169 | 44172 | 44439 | 44172
2012000004 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 81 | ยา Clindamycinและ omeplazole เหลืออย่างละ 1 Dose ของผู้ป่วยเตียง2 | ยา Clindamycinและ omeplazole เหลืออย่างละ 1 Dose ของผู้ป่วยเตียง2 | สอบถามเรื่องการรับประทานยาของผู้ป่วย ติดตามลงบันทึก | สอนงานเป็นรายบุคคลเมื่อใช้ทีมร่วมกัน | ผู้ป่วยใน (IPD) | กลุ่มการพยาบาล | สอนแนวทางปฏิบัติงานเมื่อใช้ทีมปฏิบัติงานร่วมกัน | กลุ่มการพยาบาล:- |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182
2012000005 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 60 | ให้สารน้ำไม่ตรงตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ | ERให้สารน้ำ0.9%nss 1000 cc แพทย์ Order ให้ 5%D/N/2 1000 cc+Bco 1 amp | เปลี่ยนสารน้ำให้ตรงตามคำสั่งการรักษา | ตรวจสอบหลักการให้ยา 6 right ก่อนให้ยาผู้ป่วย | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182
2012000006 | CPM204:Medication error : Dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันหยุดราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 80 | ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษาแพทย์ | แพทย์order ให้ Moduretic 1/2 OD ห้องยาจัด Manidipine 1/2 OD | ตรวจสอบประสานห้องยาจัดยาตรงตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ | ตรวจสอบคำสั่งการรักษา | เภสัชกรรม / ห้องยา | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182
2012000007 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันหยุดราชการ-เวรเช้า | การตรวจนิเทศทางการพยาบาล/ พยาบาลเวรตรวจการ | รายบุคคล | ชาย | 80 | ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา | แพทย์order ให้ Moduretic 1/2 OD ห้องยาจัด Manidipine 1/2 OD พยาบาลแจกManidipine 1/2 OD ตามซองยาและใบ MAR | ตรวจสอบประสานห้องยาจัดยาและใบ MAR ตามคำสั่งการรักษา | MED เวรเช้าตรวจสอบยาจากห้องยากับคำสั่งการรักษาของแพทย์ให้ถูกต้อง | ผู้ป่วยใน (IPD) |  | การตรวจสอบซ้ำ |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182 | 44182
2012000008 | CPM204:Medication error : Dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 80 | ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษาแพทย์ | ไม่ได้รับบา Simvas20 ตามคำสั่งการรักษาแพทย์ | ประสานห้องยาตรวจสอบคำสังการรักษาและจัดยาใหม่ | ตรวจสอบคำสั่งการรักษา | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44180 | 44181 | 44182 | 44182 | 44182
2012000009 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 43 | ได้สารน้ำไม่ตรงตามแผนการรักษา | แพทย์สั่งให้5% d/n2 1000cc +bco อีอาให้ 0.9% 1000cc มา | เปลี่ยนสารน้ำให้ตรงตามแผนการรักษา | ตรวจสอบคำสั่งการรักษา การให้ยาตามหลัก 6 R | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44182 | 44183 | 44183 | 44189 | 44189
2012000010 | CPM203:Medication error : Pre-dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจัดเตรียมจ่ายยา) | B | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 43 | ห้องยาจัดยาไม่ตรงตาม Oder | แพทย์สั่งยา Lorazepam 0.5 mg 2 tab oral ทุก 4 ชั่วโมงแต่ห้องยาจัดยามาเป็น Lorazepam 0.5 mg 1/2 tab oral ทุก 4 ชั่วโมงมาให้ | ตรวจสอบยาพบว่ายาผิดจึงประสานกลับที่ห้องยาเพื่อจัดยามาให้ถูกต้อง | ตรวจสอบคำสั่งการรักษาและตรวจสอบซ้ำก่อนส่งมอบยา | เภสัชกรรม / ห้องยา | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44182 | 44182 | 44183 | 44189 | 44189
2012000011 | CPM204:Medication error : Dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา) | B | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 43 | ห้องยาจัดยามาไม่ครบOder | แพทย์สั่งยา diazepam 5 mg. 10 mg iv prn ทุก 1/2-1 ชม.for agitation ห้องยาจัดยามาให้ 10 amp ซึ่งไม่พอกับแผนการรักษา | ตรวจสอบยาแล้วพบว่าไม่พอจึงประสานห้องยาจัดยามาเพิ่ม | คำนวณจำนวนยาให้เพียงพอใช้สำหรับผู้ป่วยตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ | เภสัชกรรม / ห้องยา | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44182 | 44182 | 44183 | 44189 | 44189
2012000012 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | E | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรบ่าย | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 67 | ให้ยาฉีดผิดขนาด | ผู้ป่วย admit ด้วยเหนื่อยหอบ Hx. DM แพทย์ Order q 4 hr. at 18.00 dTx 358 mg% Incharge ได้ยิน 538 mg% เลยให้ Med ฉีด ฑณ 10 u sc Order แค่ 8 u ผู้ป่วยมีภาวะ Hypoglycemia dtx 75 mg% | ดูแลให้ 50 % glucose 50 ml iv stat Dtx .ซ้ำ หลังให้ 139 mg% | จะต้องมีการตรวจเช็ค Order ของแพทย์ทุกครั้ง | กลุ่มการพยาบาล | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44189 | 44189 | 44190 | 44439 | 44190
2012000013 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | E | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรดึก | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 67 | ให้ยาไม่ตรงตามขนาดที่แพทย์สั่ง | ให้ยาLasix 20 mg V คำสั่งการรักษาแพทย์ให้ Lasix 40 mg | สังเกตุอาการผู้ป่วย | Train พยาบาลทีมร่วมเป็น Med ในเวรเช้า เพื่อเรียนรู้ระบบงาน | ผู้ป่วยใน (IPD) | กลุ่มการพยาบาล,ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | ควรมีการ train การปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลMed ควรร่วมรับเวรและตรวจสอบ ทวนสอบ ใบ MAR กับคำสั่งการรักษาแพทย์ | กลุ่มการพยาบาล:-,ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER):- |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก | 44190 | 44190 | 44190 | 44190 | 44190 | 44190 | 44190
2012000014 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันหยุดราชการ-เวรดึก | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 47 | ยาไม่เพียงพอจ่าย 12.00 25/12/2563 | ไม่มียา lorazepam dose 12 25/12/2563 | ประสานหายาเพิ่ม | ต้องการตรวจเช็ค stock ยาให้เพียงพอให้ประสานงานกับห้องยาเพื่อจัดทำให้เป็นระบบตามตารางการตรวจเช็ค | ผู้ป่วยใน (IPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44189 | 44190 | 44190 | 44439 | 44193
2012000015 | CPP311:(Continuity of Care) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ต่อเนื่อง/ไม่เชื่อมโยง/ไม่สอดคล้อง กับบริบทและสภาวะของโรค | F | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนกิจกรรม/ กระบวนงานหลัก | รายบุคคล | ชาย | 92 | ผู้ป่วยสูงอายุ Head injury Re visit มีภาวะ Subdural hemorrhage | ผู้ป่วยชาย 92 ปี หกล้มศีรษะกระแทกพื้น 20 นาที ฟกทระ 6/12/63 เวลา 18.42 น. 7/12/63 10.00 จำหน่าย.ให้สังเกตุ N/Sที่บ้าน 9/12/63 ปวดศรีษะมาก กลับมาร.พมี Subdurl hemoorrhage | ทบทวนกนะบวนการ | ทบทวนCPG | กลุ่มงานการแพทย์ | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44174 | 44174 | 44190 | 44190 | 44190
2012000016 | CPP301:Misdiagnosis or delay diagnosis | I | ผู้ป่วยใน (IPD) | อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน | วันราชการ-เวรบ่าย | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 63 | Unplan refer | ขี่จักรยานชนกับ MC ไม่สลบ มีแผลถลอกที่หน้าผากขวา มีเลือดซึม ขนาด 1*1 ซม. ดื่มสุรา Suture แล้วให้กลับบ้าน 1/12/63 กลับมาด้วยชักเกร็งกระตุก ใสET Refer รพ.นครนายก Ct พบ Hemorrage pt Dead | รักษาพยาบาตามอาการผู้ป่วย | ทบทวนCPG | กลุ่มงานการแพทย์ | กลุ่มการพยาบาล |  | กลุ่มการพยาบาล:- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44165 | 44166 | 44190 | 44190 | 44190
2012000017 | CPP310:(Information and Empowerment) ข้อมูลการวินิจฉัย/การดูแลรักษาของผู้ป่วยไม่ได้รับการบันทึกหรือได้รับการบันทึกไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่อง | A | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | กลุ่มบุคคล |  |  | การลงบันทึกข้อมูลการรักษาต่อเนื่องมีความผิดพลาด | การลงข้อมูลค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ โดยที่ไม่มีการรับบริการ ผู้ป่วยมารับการวัคซีนวัคซีนต่อเนื่องไม่ต้องมีการลงค่าบริการทางการแพทย์ 50 บ. | แจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง ER ที่ลงบันทึกข้อมูลให้แก้ไขนำรายการดังกล่าวออก | ต้องมีแนวทางการลงข้อมูลที่ชัดเจนและต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งก่อนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) |  | การลงข้อมูลค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ โดยที่ไม่มีการรับบริการ |  | มีแนวทางในการลงข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้ชัดเจนและต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง | มีแนวทางในการลงข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้ชัดเจนและต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44194 | 44194 | 44195 | 44439 | 44195 | 44196 | 44439 | 44551 | 44196
2101000001 | GOI102:เกิดปัญหาด้าน Network & Security เช่น ไม่พร้อมใช้/ระบบล่ม/มีการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ | 1 | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรบ่าย | ขณะปฏิบัติงาน | กลุ่มบุคคล |  |  | เครื่องแสกนอุณหภูมิไม่ทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ และตัวจอMonitor ก็ดับ ไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการได้ | เครื่องแสกนอุณหภูมิไม่ทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ และตัวจอMonitor ก็ดับ ไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการได้ | แจ้งเจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแสกนอุณหภูมิ | ให้ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | เปิดปิดเครื่องใหม่ |  | เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกวัน | เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกวัน |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44218 | 44218 | 44222 | 44291 | 44223 | 44224 | 44349 | 44551 | 44224
2102000001 | CPE402:Under triage | D | กลุ่มการพยาบาล | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 42 | ผู้ป่วยรอตรวจนานมีอาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น | ผู้ป่วยจุกแน่น ปวดศีรษะ รอตรวจที่ห้องตรวจเวลา 15.30 น. และย้ายมารอตรวจที่ ER เวลา 16.00 น. ระหว่างนั้นมี จนท.รพ.ป่วยฉุกเฉิน TIA เตรียมส่งทำ CT ทำให้ผู้ป่วยนั่งรอนานและเริ่มเจ็บแน่นหน้าอกเพิ่มปวดมากขึ้น เวลา 16.05 น.เข้าตรวจที่ ER โดย หน.OPD และให้พยาบาลERรายงานแพทย์เวร และพยาบาลERทำEKG พบความผิดปกติ เจาะ Troponin-T = 2 + ประสาน รพ.มศว.ส่งตัวไปรักษาพยาบาลต่อโดยพยาบาลเวรส่งต่อ 2 คน | การนำส่งเข้าตรวจหลังพบผู้ป่วยรอนานและรายงานแพทย์มาช่วยดูอาการทันที | จะต้องมีการคนไข้ตามลำดับความรุนแรงและมีจุดสังเกตอาการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการสังเกตอาการเบื้องต้น | ผู้ป่วยนอก (OPD) |  | ผู้ป่วยจุกแน่น ปวดศีรษะ รอตรวจที่ห้องตรวจเวลา 15.30 น. และย้ายมารอตรวจที่ ER เวลา 16.00 น. ระหว่างนั้นมี จนท.รพ.ป่วยฉุกเฉิน TIA เตรียมส่งทำ CT ทำให้ผู้ป่วยนั่งรอนานและเริ่มเจ็บแน่นหน้าอกเพิ่มปวดมากขึ้น |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง | 44242 | 44242 | 44244 | 44439 | 44243 | 44253 | 44439
2102000002 | GPM104:เจ้าหน้าที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน | B | งานพัฒนาคุณภาพ | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ขาดเจ้าหน้าที่เวรเปล ที่แผนกผู้ป่วยนอก | มีรถนำส่งผู้ป่วยชักเกร็งไม่ได้สติมาหน้า รพ. เวลา09.25 น. พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ต้องออกวิ่งไปเข็นเปลนอนแต่ขาดผู้ชายช่วยจับล็อคผู้ป่วยอุ้มขึ้นเตียง มีเวร พขร.ขึ้นมาเตรียมอุปกรณ์ส่งนอก รพ. จึงเรียกให้ไปช่วยทีมขนย้ายคนไข้เข้าห้องฉุกเฉิน เวรเปลลางานจากป่วย 1 คน | 1. หน.OPD แจ้ง หน.บริหารเรื่องเวรเปลขอการลาป่วย 2 คน (16/2/64 เวลา 15.30 น.) เพื่อให้เตรียม จนท.สนับสนุนขึ้นมาช่วย ห้องบัตร เวรเปล ในวันที่ 17/2/642. หัวหน้าพยาบาลโทรตามที่หัวหน้างานสนับสนุน พขร.งานช่าง ประมาณเวลา 09.40น. 17/2/643. หน.OPD โทรแจ้ง หัวหน้าบริหารประมาณเวลา 09.00น. เรื่องขาดคนขึ้นมาช่วยเวรเปลที่ห้องบัตร4. หน.งานสนับสนุนงานช่าง พขร. นำ จนท.ขึ้นมาเวลา 09.49 น. | จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44244 | 44244 | 44244 | 44439 | 44439
2102000003 | CPP401:ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลซึ่งป้องกันได้ (ยกเว้น เกิดแผลกดทับ, ตกเตียง/fall) | E | งานแพทย์แผนไทย | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 49 | ผู้มารับบริการได้รับอาการบาดเจ็บจากการทำหัตถการนวดและประคบสมุนไพร | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.17 น. ผู้มารับบริการเพศหญิงอายุ 49 ปี มาด้วยอาการปวดข้อเท้าข้างขวาเป็นมา 1 เดือน มีอาการบวม แดง ร้อน มีจุดกดเจ็บตรงข้อเท้าด้านใน เวลาเดิน ลงน้ำหนักไม่มีอาการปวด ปวดมากเมื่อเอามือไปกดบริเวณจุดกดเจ็บ หมุนข้อเท้า กระกดปลายเท้าขึ้นลงไม่มีอาการปวด ผู้มารับบริการให้ประวัติว่าเมื่อ 1 เดือนก่อน มารับบริการนวดประคบสมุนไพรที่โรงพยาบาลปากพลี แผนกนวดแผนไทยด้วยอาการเจ็บสะบัก หลังรับการรักษา1วันอาการเจ็บสะบักดีขึ้นแต่มีอาการปวดข้อเท้า ผู้มารับบริการแจ้งว่ามีภาวะข้อเท้าบวมหลังจากการนวดประคบจากนั้น1วัน ผู้มารับบริการรับการรักษาโดยพบคุณหมอแผนปัจจุบัน แต่อาการไม่ดี อาการบวม แดง ร้อนไม่ลดลง จึงมาขอรับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยโดยวิธีการพอกยาสมุนไพรและให้ยาสมุนไพรกลับไปพอกที่บ้าน | 1.พอกยาสมุนไพรเพื่อลดอาการปวด บวม แดง ร้อน 2.พบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุ | 1.จัดทำแนวทางการรักษาด้วยการนวดอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการรับบริการ | งานแพทย์แผนไทย | กลุ่มการพยาบาล |  | กลุ่มการพยาบาล:- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44244 | 44244 | 44250 | 44250 | 44250
2102000004 | CPE202:ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ไม่ได้รับการตรวจรักษาในช่วงเวลา golden period | D | กลุ่มการพยาบาล | อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน | วันหยุดราชการ-เวรบ่าย | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ผู้ป่วยหญิงแพทย์ Dx STEMI ไม่สามารถส่งตัวไปรักษาต่อที่อื่นได้เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทางอยู่เวรใช้เวลาในการหาโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเป็นเวลา 5 ชั่วโมง | วันที่ 20/2/2564 เวลา 15.30 น. ผู้ป่วยหญิงมาตรวจรักษาที่ รพ.ปากพลีแพทย์มาตรวจดูอาการ Dx STEMI ตรวจรักษาเบื้องต้นและเตรียมส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อแต่ไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนรับผู้ป่วยเนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีเตียงว่าง โทรติดต่อทั้งหมด 15 โรงพยาบาลจนสุดท้ายเลยเวลาที่กำหนด.ในการรักษาของโรค STEMI สุดท้ายโรงพยาบาลนครนายกต้องรับไปรักษาต่อเนื่อง(ผู้ป่วยใช้สิทธิ์เบิกได้ของกรุงเทพฯ) | โทรแจ้งศูนย์ส่งต่อของโรงพยาบาลนครนายกและพูดคุยกับแพทย์อายุรกรรม ค้นหาเบอร์โทรของโรงพยาบาลต่าง ๆ และโทรติดต่อเพื่อประสานขอส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ | โทรแจ้งศูนย์ส่งต่อของโรงพยาบาลนครนายกและพูดคุยกับแพทย์อายุรกรรม ค้นหาเบอร์โทรของโรงพยาบาลต่าง ๆ และโทรติดต่อเพื่อประสานขอส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ | ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) |  | ผู้ป่วยหญิงมาตรวจรักษาที่ รพ.ปากพลีแพทย์มาตรวจดูอาการ Dx STEMI ตรวจรักษาเบื้องต้นและเตรียมส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อแต่ไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนรับผู้ป่วยเนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีเตียงว่าง โทรติดต่อทั้งหมด 15 โรงพยาบาลจนสุดท้ายเลยเวลาที่กำหนด.ในการรักษาของโรค STEMI |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง | 44247 | 44247 | 44251 | 44439 | 44247 | 44248 | 44439
2102000005 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 60 | ติดสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ใบcopy order สลับคน | ติดสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ใบcopy order สลับคน ส่งให้ห้องยา ห้องยาจัดยาตามชื่อผู้ป่วยในใบ Copy order med ตรวจพบแจ้ง Incharge | ติด stickerชื่อผู้ป่วยให่ให้ถูกต้อง ประสานห้องยาจัดยาใหม่ | ต้องมีการrecheck ทุกครั้งในการทำงานของIncharge | ผู้ป่วยใน (IPD) |  | ติดสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ใบcopy order สลับคน |  | เกิดระบบการrecheck ทุกครั้งในการทำงานของIncharge | เกิดระบบการrecheck ทุกครั้งในการทำงานของIncharge |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44251 | 44251 | 44252 | 44439 | 44252 | 44255 | 44439 | 44551 | 44255
2102000006 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรดึก | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 60 | ติดสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ใบcopy order สลับคน | ผู้ป่วยได้รับ calcium รับประทานโดยแพทย์ไม่ได้สั่งการรักษา | สังเกตุอาการ ตรวจสอบแก้ไขการติดสติกเกอร์ให้ถูกต้องทุกใบ ส่งห้องยาจัดยาใหม่ | ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง สังเกตุอาการ ตรวจสอบแก้ไขการติดสติกเกอร์ให้ถูกต้องทุกใบ ส่งห้องยาจัดยาใหม่ | กลุ่มการพยาบาล | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44251 | 44252 | 44252 | 44439 | 44255
2103000001 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | A | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรบ่าย | การทบทวนเวชระเบียน | รายบุคคล | ชาย | 9 | เจ้าหน้าที่ห้องบัตรนอกเวลา ลงข้อมูลสิทธิไม่ถูกต้องในระบบ HOSxp ทำให้ข้อมูลผิดพลาด | การอนุมัติสิทธิผิดของเจ้าหน้าที่ห้องบัตร | แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ลงข้อมูลดำเนินการแก้ไข | แจ้งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้แจ้งกับผู้ขึ้นปฏิบัติงานในเวรดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งตรวจ ซึ่งต้องตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง ค่ะ | ผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44257 | 44258 | 44258 | 44355 | 44258
2103000002 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | งานประกันเรียกเก็บค่ารักษาผ่านโปรแกรม E-claim ตรวจสอบพบว่า จนท.แผนไทย คีย์ค่ารักษาผู้ป่วยในระบบไม่ถูกต้อง (เกิน50 บาท ) และรูดเลข Appcode 350 บาท | งานประกันเรียกเก็บค่ารักษาผ่านโปรแกรม E-claim ตรวจสอบพบว่า จนท.แผนไทย คีย์ค่ารักษาผู้ป่วยในระบบไม่ถูกต้อง (เกิน50 บาท ) และรูดเลข Appcode 350 บาท งานประกัน แจ้งหน่วยงานแผนไทย เขียนใบคำขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯมา เพื่อให้ จนท.การเงิน คีย์ ขอเปลี่ยนค่ารักษาในระบบ KTB และให้ IT ปลดล็อคค่ารักษาในค่าบริการทางการแพทย์50 บาท ในระบบHosxp.ออก เพื่อให้ตรงกับการรักษาจริง 300 บาท | แจ้งหน่วยงานแผนไทย เขียนใบคำขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯมา เพื่อให้ จนท.การเงิน คีย์ ขอเปลี่ยนค่ารักษาในระบบ KTB และให้ IT ปลดล็อคค่ารักษาในค่าบริการทางการแพทย์50 บาท ในระบบHosxp.ออก เพื่อให้ตรงกับการรักษาจริง 300 บาท | แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและจนท.ผู้บันทึก เน้นย้ำให้จนท.ผู้บันทึกใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ | งานแพทย์แผนไทย | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44258 | 44258 | 44258 | 44355 | 44258
2103000003 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | B | กลุ่มการพยาบาล | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | เรียกข้อมูลคนไข้ผิดคนลงประวัติผิด ก่อนส่งตรวจ | เรียกข้อมูลคนไข้ไม่ได้ตรวจสอบชื่อ ลงข้อมูลที่ซักประวัติ คนไข้มาขอใบรับรองแพทย์ | เรียกข้อมูลแก้ไข้ พิมพ์ใหม่ให้ถูกต้อง | ต้องมีการทบทวนกระบวนการส่งตรวจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายให้ครบถ้วน และมีการตรวจสอบชื่อผู้ป่วยให้ถูกคน | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) |  | เรียกข้อมูลคนไข้ไม่ได้ตรวจสอบชื่อ ลงข้อมูลที่ซักประวัติ คนไข้มาขอใบรับรองแพทย์ |  | เจ้าหน้าที่จะต้องมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกคน | เจ้าหน้าที่จะต้องมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกคน |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44263 | 44263 | 44263 | 44439 | 44264 | 44265 | 44439 | 44551 | 44265
2103000004 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารทันตกรรม | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ทันตแพทย์ นัด ผู้ป่วยใส่ฟันเทียม 2 ชิ้น คือ1.ฟันเทียมถอดได้ 6-10 ซี่ (ฐานอะคริลิค) 2.ฟันเทียมถอดได้ มากกว่า 10 ซี่ (ฐานอะคริลิค) ทันตแพทย์ลงค่ารักษาฟันเทียมถอดได้ 6-10 ซี่= 1900บาท ฟันเทียมถอดได้ มากกว่า 10 ซี่ =2100 บาท ตามรหัสกรมบัญชีกลาง เบิก 2000 บาท และผู้ป่วยจ่ายเงินส่วนต่าง 500 บาท งานประกันจึงแจ้งหัวหน้าฝ่ายทันตกรรมเพื่อดำเนินแก้ไขให้ถูกต้อง | งานประกันส่งเบิกโปรแกรม E-claim พบว่า ค่าใช้จ่า่ยไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ฟันเทียมถอดได้ 6-10 ซี่ (รหัสเบิกกรมบัญชีกลาง 9205 = 2000บาท) แต่ทันตแพทย์ คิดราคา 1900 บาท จึงโทรสอบถาม ทันตแพทย์แจ้งว่า คิดราคา ฟันเทียมถอดได้ 6-10 ซี่ (ฐานอะคริลิค) แพทย์สรุปว่า ต้องคิดราคา 2300บาท และฟันเทียมถอดได้ มากกว่า 10 ซี่ (ฐานอะคริลิค) ต้องคิดราคา 2500 บาท และต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ป่วยอีก 300 บาท | งานประกันจึงแจ้งหัวหน้าฝ่ายทันตกรรมแจ้ง IT ปลดล็อค ระบบการเงินในระบบ Hosxp. และแก้ไขราคาให้ถูกต้อง และทำค้างชำระในระบบ 300 บาท และให้เขียนใบคำร้องสิทธิ จ่ายตรง ส่งให้การเงินแก้ไข ในระบบ KTB เพื่อออกเลข App code ใหม่ | แจ้งจนท.ทันตกรรมในการคีย์เบิกค่าฟันเทียม ให้ใช้ความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ขององค์กร | งานทันตกรรม | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44249 | 44260 | 44264 | 44355 | 44260
2103000005 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | จนท.ห้องบัตร ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ ก่อนส่งตรวจ งานประกันส่งเบิกรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิ ประกันสังคม รพ.นย ไปที่ outlook สกส . ถูกปฏิเสธการรักษาจำนวน 1 ราย ค่ารักษา 225 บาท | ผู้ป่วยหมดสิทธิประกันสังคม รพ.นย จนท.ห้องบัตร ส่งตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ ก่อนส่งตรวจ งานประกันส่งเบิกรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิ ประกันสังคม รพ.นย ไปที่ outlook สกส . ถูกปฏิเสธการรักษาจำนวน 1 ราย ค่ารักษา 225 บาท | งานประกันตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย และแก้ไขเปลี่ยนสิทธิการรักษาเป็น สิทธิ UC ในเขต ณ วันที่มารับบริการ และโน๊ตในระบบ hosxp เพื่อให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ งานประกัน เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการหมดสิทธิจากประกันสังคม |  | งานประกัน | [6 empty] | ไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง | 44230 | 44253 | 44265 | 44355
2103000006 | GOS201:อาคารสถานที่/พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย/ไม่ถูกสุขลักษณะ | 1 | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ | งานสนับสนุนทั่วไป : Back office | อาคารฝ่ายบริหาร | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 40 | ขณะเดินไปเข้าห้องน้ำ ลื่นล้ม ก้นกระแทกกับพื้น ศีรษะฟาดกับขอบกำแพง | พื้นบริเวณอาคารบริหารชั้น 2 ลื่นมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ศีระษะกระแทกขอบปูน ก้นกระแทก แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บภายนอก | แจ้งฝ่ายบริหารในการตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณนั้น |  | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44270 | 44270 | 44270 | 44337 | 44271
2103000007 | CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | D | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 65 | ให้ยาผิดคน | ให้ยา KCL elixer ผู้ป่วยผิดคน เดิมผู้ป่วยอยู่เตียง9 ย้ายไปเตียง 4 ยังไม่ได้เปลี่ยหมายเลขเตียงในใบ MAR ต่อมามีรับใหม่ไว้ที่เตียง 9 แพทย์ให้ KCL elixer พยาบาลนำ KCL elixer ของเตียงรับใหม่ไปให้ ผู้ป่วยเตียง9 เดิมที่ย้ายไปเตียง 4 | สังเกตุอาการเปลี่ยแปลงผู้ป่วย ให้ยา KCL elixer ผู้ป่วยเตียง 9 ที่รับใหม่ | เน้นย้ำการใช้กลัก 7 R ในการบริหารยา | ผู้ป่วยใน (IPD) |  | ย้ำการใช้กลัก 7 R ในการบริหารยา ให้ผู้ปฏิบัตทบทวนแนวทาง |  | ให้หน่วยงานทบทวนหลัก 7 R ในการบริหารยา | เกิดกระบวนการบทวนหลัก 7 R ในการบริหารยาของหน่วยงาน |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44266 | 44266 | 44270 | 44270 | 44270 | 44270 | 44270 | 44551 | 44270
2103000008 | CPE405:Delay Diagnosis and Delay treatment ในผู้ป่วย ฉุกเฉิน และผู้ป่วย Fast Track | G | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรดึก | ใบข้อเสนอแนะ/ คำร้องของผู้รับบริการ | รายบุคคล | ชาย | 52 | case acute STEMI ไม่ได้ส่งต่อ ภายใน 3 ชั่วโมง | 30 นาทีก่อนมารพ. ตะคริวที่ขา 2 ข้าง จุกแน่นหน้าอกซ้าย เสียดๆ O2sat 99% RA DTX 156 mg% 15/3/64:23.30 น PE : Lung clear , no wheezing , no crepitation EKG อ่าน Acute MI รายงานแพทย์เวรทราบ ให้ทำ Trop -T : Negative , ASA 81 * 4 tab at 24.00 น , Isordril 5 1 tab อมใต้ลิ้น เวลา 24.00น. แพทย์ให้ Admit ขณะ admit ยังมี chest pain = 4 รายงาน EKG แพทย์ให้ Observe repeat EKG ซ้ำเช้า อ่าน เป็น Acute MI รายงานแพทย์ทำ Trop T ได้ 449 ประสานส่งต่อ โรงพยาบาลมศว. | ประสานส่งต่อ มศว. | ทบทวนแนวทางของโรงพยาบาล | กลุ่มงานการแพทย์ | กลุ่มการพยาบาล,ผู้ป่วยใน (IPD),ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) |  | กลุ่มการพยาบาล:-,ผู้ป่วยใน (IPD):-,ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER):- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44270 | 44270 | 44270 | 44270 | 44270
2103000009 | CPE101:Un-planed Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) | I | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรดึก | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | หญิง | 91 | จุกแน่นหน้าอก admit ผู้ป่วย Arrest Dead | ชมจุกแน่นหน้าอก ญาติให้ประวัติว่าไม่ถ่ายอุจจาระ 3 วันญาติไปซื้อยาสวน มาสวนถ่ายออก 1 ครั้ง แต่อาการจุกแน่นยังไม่ทุเลาจึงพามารพ. ประวัติ HT รักษารพ.สต.นาหินลาด ปฏิการแพ้ยา และ ปฏิเสธการใช้สารเสพติด ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ปฏิเสธการดื่มสุรา PE : Abdomen soft tenderness at Epigastrium BS+ รายงานแพทย์ แพทย์ให้ทำ EKG ดูผลแล้ว ทำ Trop- T ฉีดยาomprazole 40 mg iv + Plasil 1 amp iv dilute at 15.40 น.และให้ทานายาAlummilk +M. carminative 30 ml ตามแผนการรักาาของแพทย์ 17.00 น.อาการปวดยังไมทุเลารายงานแพทย์มาดูอาการให้นอนรพ. 14/11/63 ผู้ป่วย arest | CPR support ญาติ | ทบทวนแนวทางของโรงพยาบาล | กลุ่มงานการแพทย์ | กลุ่มการพยาบาล,ผู้ป่วยใน (IPD),ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) |  | กลุ่มการพยาบาล:-,ผู้ป่วยใน (IPD):-,ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER):- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44149 | 44179 | 44270 | 44270 | 44179
2103000010 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | งานประกันเรียกเก็บข้อมูล ผู้ป่วย สิทธิ ประกัน สังคม รพ.นครนายก พบ ผู้ป่วย 1 ราย ขึ้น error ว่า ชำระ เงิน ผิดพลาด ตรวจสอบว่าผู้ป่วยมาขอใบรับรองแพทย์ เพื่อลางาน ย้อนหลัง และผู้ป่วยจ่ายใบรับรองแพทย์ 50 บาท | งานประกันเรียกเก็บข้อมูล ผู้ป่วย สิทธิ ประกัน สังคม รพ.นครนายก พบ ผู้ป่วย 1 ราย ขึ้น error ว่า ชำระ เงิน ผิดพลาด ตรวจสอบว่าผู้ป่วยมาขอใบรับรองแพทย์ เพื่อลางาน ย้อนหลัง และผู้ป่วยจ่ายค่าใบรับรองแพทย์ 50 บาท งานประกันได้สอบถาม แผนก OPD และ ห้องจ่ายยา ว่าผู้ป่วยมีการชำระเงินไปจริง 50 บาท แพทย์คีย์ในรายการสั่งยา ค่าใบรับรองแพทย์ ห้องจ่ายยา จึงเก็บ 50 หากแพทย์ คีย์ ว่า ค่าบริการทางการแพทย์ จึงไม่ต้องชำระเงิน | ไม่ส่งข้อมูลเรียกเก็บที่ สกส. เนื่องจาก ผู้ป่วยชำระเงินแล้ว | จนท.Excit care ควรมีการทวนสอบรายการในใบสั่งยา ให้ตรงกับกิจกรรมที่ผป.มารับบริการ โดยเฉพาะ สิทธิจ่ายเงินเอง เนื่องจากหากมีความผิดพลาด อาจเกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องการเก็บค่าบริการฯ ไม่สมเหตุสมผลค่ะ | ผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44259 | 44271 | 44271 | 44355 | 44271
2103000011 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | งานสนับสนุนทางการแพทย์ | อาคารแพทย์แผนไทย | วันหยุดราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | จนท. แผนไทย ใส่เลข App code ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกคน รูดเครื่อง EDC ค่ารักษาผิด ไม่ตรงกันกับโปรแกรม Hosxp. | งานประกันจะส่งข้อมูลส่งเบิกที่ E-Claim พบว่า จนท.ใส่เลข App code ผิด คน รูดเครื่อง EDC ค่ารักษาผิด และราคาค่ารักษาในระบบ ผิดไม่ตรงกันระหว่าง KTB กับ HOsxp | ส่งข้อมูลให้ แผนก รับทราบและแก้ไข เลข App code ให้ถูกต้อง กรณีที่ รูดเครื่อง EDC ค่ารักษาผิด ให้แก้ไข โดยเขียนแบบฟอร์ม คำขอร้องใช้สิทธิ รักษาพยาบาลจ่ายตรงฯ มาให้งานประกัน เพื่อให้การเงินคีย์ App code ใหม่ และส่งเบิกตามระบบ |  | งานแพทย์แผนไทย | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44275 | 44281 | 44281 | 44355 | 44281
2104000001 | CPP203:การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 51 | ไม่ได้เก็บspecimen ส่งตรวจตามคำสั่งการรักษา | แพทย๋เขียนoder เจาะ Uric acid BUN Cr Electrolyte ในช่องวันที่ในกระดาษคำสั่งการรักษาฝั่ง Continous พยาบลมองไม่เห็นจีงไม่ได้เก็บSpecimenส่งตรวจให้ | เก็บสิ่งส่งตรวจให้ใหม่ | แพทย์เขียนคำสั่งการรักษาให้ตรงช่องที่ต้องการสั่งการรักษา พยาบาลตรวจสอบคำสังการรักษาให้ครบถ้วน | ผู้ป่วยใน (IPD) |  | ตรวจสอบคำสังการรักษาและส่งต่องข้อมูล พัฒนาระบบการส่งเวร |  | แจ้งให้แพทย์เขียนคำสั่งให้ตรงช่องที่ต้องการสั่งการรักษา | พัฒนาระบบการส่งต่อเวร |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44279 | 44279 | 44288 | 44288 | 44280 | 44287 | 44288 | 44531 | 44288
2104000002 | CSM303:เกิดภาวะ Hypovolemic Shock ในโรค UGI Bleeding | G | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 60 | ผู้ป่วย UGIB with ca liver เกิดhypoxia มีภ่วะ shock BP70/40ในวันที่ 2 ของการ admit | ผู้ป่วย UGIB with ca liver on ng lavage 3000 admit มี coffee grond ต่อ bag ไว้ NPO ให้ PRC 2 U BP 90-60-100/70 วันที่ 2 มี Coffee ground ในถง Off NG off NPO จอง PRC ให้อีก ผู้ปวยพูดคุยได้ทำกิจจกรรมได้ ขณะถ่ายอุจจาระ ผู้ป่วยนิ่งเรียกไม่รู้สึกตัว ต่อ BP70/40 อุจจาระเป็นเลือดสด On NG มีเลือดสดออก | เตรียม CPR ประสานส่งต่อ | ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย UGIB | กลุ่มงานการแพทย์ | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44285 | 44285 | 44288 | 44288 | 44288
2104000003 | CPS303:เครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน | B | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | setทำแผลมีคราบสำลีติด | เปิดset ทำแผล พบคราบสำลีติดที่ถาดทำแผล มีผ้ารอง set วางทับอยู่ | เปลี่ยน set ใหม่ | ทบทวนกระบวนการปฏิบัติให้ตรงตามมาตรฐาน | งานจ่ายกลาง / ซักฟอก | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44285 | 44285 | 44288 | 44288 | 44285
2104000004 | CPS303:เครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน | B | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ไม่ได้รับอุปกรณ์จากหน่วยงานจ่ายกลาง | เบิก อุปกรณ์หางปลาสำหรับให้ออกซิเจน แต่จ่ายกลางไมมีอุปกรณ์ให้ | ยืมจากหน่วยงานอื่น | พัฒนาระบบสำรองเครื่องมือ พัฒนาระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ พัฒนาระบบการทำการฆ่าเชื้อ | งานจ่ายกลาง / ซักฟอก | กลุ่มการพยาบาล,ผู้ป่วยใน (IPD) |  | กลุ่มการพยาบาล:-,ผู้ป่วยใน (IPD):- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44287 | 44287 | 44288 | 44288 | 44288
2104000005 | CPM204:Medication error : Dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา) | C | ผู้ป่วยใน (IPD) | IPD | อาคารผู้ป่วยใน | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | รายบุคคล | ชาย | 40 | ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา | 5เม.ย64 แพทย์สั่งให้ยาผู้ป่วยAlcoho withdraw ให้Lorazepam 2*2 Pc 4*hs ห้องยาจัดยาเป็นOrder วันที่ 4 เมย 64 มาให้เป็น Lorazepam 1*2pc 2*hs | จัดหายาให้ครบตามคำสั่งการรักษา | ทบทวนคำสั่งการรักษาทุกวันก่อนจัดยาและส่งมอบยา | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | ผู้ป่วยใน (IPD) |  | ผู้ป่วยใน (IPD):- |  |  |  | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44292 | 44292 | 44293 | 44293 | 44293
2104000006 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน | วันราชการ-เวรบ่าย | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ระบบคอม ฯ ในหน้าห้อง ER ค่า่รักษา ไม่ตรงกับ งานประกัน (ปัดเศษสตางค์ ให้เป็นจำนวนเต็ม) จึงเกิดความผิดพลาด ในหมวดค่ารักษา | งานประกัน เช็ค ใบคีย์ in ของผู้ป่วยสิทธิ จ่ายตรงนอกเวลา พบว่า ค่ารักษาคลาดเคลื่อน ระบบคอม ฯ ในหน้าห้อง ER ค่า่รักษา ไม่ตรงกับ งานประกัน (ปัดเศษสตางค์ ให้เป็นจำนวนเต็ม) จึงเกิดความผิดพลาด ในหมวดค่ารักษา งานประกันต้องมาเขียน ค่ารักษาใหม่ | แจ้ง งาน IT แล้ว และแก้ไขเปลี่ยนค่ารักษาในระบบ ให้ถูกต้อง |  | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | แจ้งงาน IT ตั้งค่าการรักษาในระบบไม่ให้ปัดเศษ |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง | 44293 | 44294 | 44294 | 44355 | 44294 | 44783 | 44783
2104000007 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | ขณะปฏิบัติงาน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ผู้ป่วย สิทธิ จ่ายตรง ฯ ไม่ได้รูดบัตร ประชาชนผ่าน เครื่อง EDC ที่ห้องจ่ายยา | งานประกัน เช็คเลข App code ผู้ป่วยสิทธิ จ่ายตรงฯ พบว่าผู้ป่วยไม่ระบบ ไม่ได้รูดบัตร ประชาชนผ่าน เครื่อง EDC ที่ห้องจ่ายยา จึงทำให้เลข App code ไม่สมบูรณ์ | งานประกัน เขียน ใบคีย์ in ให้งานการเงิน คีย์ ในระบบ KTB ย้อนหลัง เพืื่อ ขอเลข App code และงานประกันนำ เลข App code มาใส่ในระบบ hosxp. เพื่อให้สมบูรณ์ และส่งเบิกได้ |  | เภสัชกรรม / ห้องยา | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44293 | 44294 | 44294 | 44355 | 44294
2105000001 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ผู้ป่วยนำเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยในกลับบ้าน | งานเวชระเบียน จัดทำรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน ประจำเดือน เม.ย.64 พบว่ามีเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน จำนวน 1ราย หาย ซึ่งผู้ป่วยถูกจำหน่ายออกจาก รพ. วันที่ 20/4/64 และแพทย์ัดติดตาม วันที่ 22/4/64 งานเวชระเบียนจึงสอบถามจุด OPD ว่าไม่พบเอกสาร งานเวชระเบียนจึงสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ ว่าวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์เจอเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยในหรือไม่ แพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยนำเอกสารเข้ามาในห้องตรวจด้วย งานเวชระเบียนจึงโทรสอบถามที่ผู้ป่วย พบว่าเอกสารติดไปกับผู้ป่วยที่บ้าน งานเวชระเบียนจึงให้ผู้ป่วยรีบนำกลับมาคืน ที่ รพ. | งานเวชระเบียนจึงโทรสอบถามที่ผู้ป่วย พบว่าเอกสารติดไปกับผู้ป่วยที่บ้าน งานเวชระเบียนจึงให้ผู้ป่วยรีบนำกลับมาคืน ที่ รพ. และให้แพทย์สรุปชาร์ท และจัดทำรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน | เจ้าหน้าที่Excit care หรือผู้ที่เกี่ยวจ้อง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ผป.ที่ออกจากห้องตรวจโรคทุกคน | ผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44308 | 44322 | 44329 | 44355 | 44353
2106000001 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ผู้ป่วยใช้สิทธิ เบิกครูเอกชน จนท.อนุมัติสิทธิ ผิด เป็น UC งานประกันเปลี่ยนสิทธิเป็น เบิกต้นสังกัด และทำค้างชำระในระบบ | วันที่ 23/6/64 งานประกัน ตรวจสอบข้อมูล รายงาน สิทธิ ไม่ตรงกับสิทธิตัว ผ่าน โปรแกรม RCM พบว่า จนท.อนุมัติสิทธิ ผิด เป็น UC ผู้ป่วยมีสิทธิ เบิกครูเอกชน ต้องอนุมัติสิทธิ เป็น เบิกต้นสังกัด (20) งานประกันเปลี่ยนสิทธิเป็น เบิกต้นสังกัด และทำค้างชำระในระบบ | งานประกันเปลี่ยนสิทธิ และทำค้างชำระในระบบ | อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งตรวจผู้ป่วยนอกให้เข้าใจในสิทธิแต่ละสิทธิ | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44287 | 44370 | 44370 | 44439 | 44377
2106000002 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | จนท. แพทย์แผนไทย อนุมัติสิทธิ ผิด เป็น UC อสม. งานประกันตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยมีสิทธิ จ่ายตรง จึงโทรประสานแผนก แพทย์แผนไทย ให้แก้ไขสิทธิ | งานประกันตรวจสอบข้อมูลรายงานสิทธิไม่ตรงกับตัว ด้วยโปรแกรม RCm พบว่ามีผู้ป่วย 1 ราย ที่ จนท. แพทย์แผนไทย อนุมัติสิทธิ ผิด เป็น UC อสม. งานประกันตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยมีสิทธิ จ่ายตรง และงานประกันโทรประสานแผนก แพทย์แผนไทย ให้แก้ไขสิทธิและส่งใบ key in ที่งานประกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง | งานประกันโทรประสานแผนก แพทย์แผนไทย ให้แก้ไขสิทธิและส่งใบ key in ที่งานประกันเพื่อตรวจสอบ และงานประกันส่งใบkey in ให้การเงินออกเลข App code เพือนำไปเบิกค่ารักษา ที่ โปรแกรม E-claim | ต้องมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนสิทธิการรักษา | งานแพทย์แผนไทย | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44294 | 44370 | 44370 | 44439 | 44371
2106000003 | GPL203:บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | C | งานประกัน | OPD | อาคารผู้ป่วยนอก | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | ผู้ป่วยมีสิทธิ ที่ รพ.สต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก มารับบริการที่ รพ.ปากพลี ไม่เข้าเกณฑ์ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยต้อง ชำระเงิน แต่ จนท.ส่งสิทธิ ผู้ป่วยผิดเป็น สิทธิ UC ของ รพ.ปากพลี ผู้ป่วยจึงไม่ได้ชำระเงิน งานประกันเปลี่ยนสิทธิ และทำค้างชำระในระบบ | วันที่ 23/6/64 งานประกันตรวจสอบรายงาน สิทธิ ไม่ตรงกับตัว พบว่า มีผู้ป่วย 1 ราย ที่ จนท.ส่งสิทธิ ผู้ป่วยผิดเป็น สิทธิ UC ของ รพ.ปากพลี แต่งานประกันตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยมีสิทธิ ที่ รพ.สต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก มารับบริการที่ รพ.ปากพลี ไม่เข้าเกณฑ์ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยต้อง ชำระเงิน แต่ ผู้ป่วยจึงไม่ได้ชำระเงิน งานประกันเปลี่ยนสิทธิ และทำค้างชำระในระบบ | งานประกันเปลี่ยนสิทธิ และทำค้างชำระในระบบ | ต้องมีการทบทวนและมีการอบรมการส่งและการตรวจสอบสิทธิในระบบให้กับเจ้าหน้าที่ | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) | [6 empty] | ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข | 44319 | 44370 | 44370 | 44439 | 44370
2106000004 | GOI105:เกิดปัญหาด้านข้อมูล สารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่น่าเชื่อถือ/ไม่เป็นปัจจุบัน | 1 | งานประกัน | งานสนับสนุนทั่วไป : Back office | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | วันราชการ-เวรเช้า | การทบทวนเวชระเบียน | หน่วยงาน/ องค์กร |  |  | งานประกัน key เลข บัตร ปชช. 13 หลักในระบบ HOSxp. พบว่า มี 2 ราย ซึ่ง ไม่ใช่ คนเดียวกัน งานประกันตรวจสอบ โทรแจ้ง IT เนื่องจากห้องบัตร ส่งตรวจผู้ป่วยไม่ได้ | จนท.ห้องบัตร ให้ งานประกันตรวจสอบจาก เลข บัตร ปชช. 13 หลัก ของผู้ป่วยที่มารับบริการพบว่า ในระบบ HOSxp. ในระบบ เลข 13 หลักนี้ พบว่า มี 2 ราย ซึ่ง ไม่ใช่ คนเดียวกัน และส่งตรวจไม่ได้ งานประกันตรวจสอบจึงตรวจสอบข้อมูล หน้า 1 2 3 ของ Hosxp เพื่อยืนยันว่า เลข 13 หลักเป็นของผู้ป่วยจริง งานประกันจึงเปลี่ยนข้อมูลคนไข้อีกคนที่ ไม่ใช่ เลข 13 หลักนี้ เป็น เลข Gen เพื่อให้ห้องบัตรส่งตรวจได้ และโทรแจ้ง IT ให้ดูระบบ Hosxp. ( งานประกัน เคยพบเหตุการณ์แบบนี้ 2 ครั้ง) | งานประกันจึงเปลี่ยนข้อมูลคนไข้อีกคนที่ ไม่ใช่ เลข 13 หลักนี้ เป็น เลข Gen เพื่อให้ห้องบัตรส่งตรวจได้ และโทรแจ้ง IT ให้ดูระบบ Hosxp. | เจ้าหน้าที่ IT ต้องทำการล็อกระบบHosxP ให้เข้าเลขบชช.ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น | งานแผน / งานนโยบาย / งานสารสนเทศ |  | เลข บัตร ปชช. 13 หลัก ของผู้ป่วยที่มารับบริการพบว่า ในระบบ HOSxp. ในระบบ เลข 13 หลักนี้ พบว่า มี 2 ราย ซึ่ง ไม่ใช่ คนเดียวกัน และส่งตรวจไม่ได้ |  | ให้เจ้าหน้าที่ IT ทำการล๊อค ระบบ HosxP ให้เข้าเลขบัตรประชาชนได้แค่ครั้งเดียว | ยังไม่พบความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นซ้ำ |  | แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน | 44333 | 44333 | 44370 | 44439 | 44439 | 44439 | 44439 | 44531 | 44439